«Закономерности изменения энергии ЭМП от параметров электрооборудования и разработка методов оценки аддитивного дозового воздействия на электротехнический персонал»

Закирова Альфия Резавановна

к.т.н., доцент кафедры «Техносферная безопасность»

В докладе представлены результаты диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.26.01 – «Охрана труда (электроэнергетика)».

В докладе приведены цель работы; предмет исследования и основные задачи исследования.

Также в докладе приведены главные полученные научные результаты и их новизна. В частности разработаны: метод и на его основе методические указания «Аддитивное дозовое воздействие энергии ЭМП разного рода и частоты переменного тока до 1 кГц на персонал в производственных условиях»; метод вероятностной оценки вредного воздействия параметров ЭМП на электротехнический персонал, обслуживающий электроподвижной состав. Установлены закономерности воздействия уровней аддитивной дозовой энергии ЭМП на персонал  с учетом специфики работы электроустановок электроподвижного состава. Впервые в кабинах электроподвижного состава (тяговых агрегатах) и их машинных отделениях НП-1, EL-20, ОПЭ-1АМ экспериментально оценены уровни напряженности магнитных и электрических полей со спектром частот 25, 50, 75, 125, 150, 175,… 625 Гц, которые до настоящего времени по отношению к персоналу не рассматривались. Получены зависимости предельно безопасных доз энергетических уровней ЭМП электротехнического персонала при фактических пределах изменения величин среднесменной энергетической нагрузки, суточной дозы потенциальной энергии облучения, удельной суточной дозы потенциальной поглощенной энергии ЭМП.

Разработан ряд способов и устройств для оценки и контроля вредных производственных факторов на рабочих местах электротехнического персонала.

Совместные экспериментальные исследования (проведенные на защищенной патентом установке) с биологами ФГБОУ ВО ИнгГУ показали: воздействие энергетической нагрузки ЭМП усиливает развитие корней у растений и регенерацию планарий, приводит у последних к изменению роста стволовых клеток, что в определенной степени подтверждает возможность роста новообразований в организме.